| 3 | Вызов пожарных подразделений | Вызвать пожарную охрану по номеру телефона 101, при этом сообщить сведения: название ДОУ, точный адрес, где и что горит. | Ответственный: дежурный администратор, заведующий ДОУ /______________/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Первичные действия | 1. Распоряжение об организации эвакуации людей из здания. 2. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного имущества и документов. 3. Распоряжение об отключении электроэнергии, систем вентиляции. 4. Открытие эвакуационных выходов. 5. Извещение о пожаре Департамент управления образования. 6. Отправка сотрудника для встречи пожарных подразделений. | Ответственный за пожарную безопасность, заведующий ДОУ /______________/ |
| 5 | Открытие эвакуационных выходов | Открыть все эвакуационные выходы их здания дошкольного образовательного учреждения. | Ответственный: Заместитель директора по АХЧ (завхоз). Исполнители:сторож , уборщики служебных помещений 1 этажа. |
| 6 | Обеспечение работы эвакуационного освещения | Включение эвакуационного освещения, освещения тамбуров | Ответственный: дежурный /______________/ |
| 7 | Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации | Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания ДОУ согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. Покидая помещение ДОУ, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте – эвакуационной площадке. | I младшая гр.- /______________/ /______________/ /______________/ II младшая гр.- /______________/ /______________/ /______________/ Средняя гр.- /______________/ /______________/ Старшая гр.- /______________/ /______________/ /______________/ Подготовительная гр.- /______________/ /______________/ /______________/ |
| 8 | Отключение систем вентиляции и электроэнергии | Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений ДОУ, обесточить дошкольное образовательное учреждение. | Ответственный: заместитель заведующего по АХЧ (завхоз) /______________/ Исполнитель: рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /______________/ |
| 9 | Тушение возникшего пожара работниками ДОУ до прибытия пожарной части | До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения. | /______________/ /______________/ /______________/ |
| 10 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам, делается доклад заведующему ДОУ | Заместитель заведующего по ВР /______________/ I младшая гр.- /______________/ /______________/ I младшая гр.- /______________/ /______________/ Средняя гр.- /______________/ Старшая гр.- /______________/ /______________/ Подготовительная гр.- /______________/ /______________/ |
| 11 | Эвакуация имущества | Эвакуация документов, оргтехники. | делопроизводитель /______________/ /______________/ |
| 12 | Встреча пожарных подразделений | Показывает кратчайший путь к месту пожара, передает информацию о месте пожара и наличии угрозы людям (если таковая имеется), указывает места расположения гидрантов. | заместитель заведующего по АХЧ (завхоз) /______________/, сторож /______________/ |

Примечание:

1. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший период времени.

2. Эвакуацию воспитанников нужно начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.

3. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.

4. В зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.

5. Лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации. Источник: http://ohrana-tryda.com/node/1588

6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здание, где возник пожар.

7. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

8. При ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые условия для безопасной эвакуации людей.

Ответственный за пожарную безопасность        _____________  /__________________/

С порядком действий ознакомлен (а)

«___»_____202__г.                                                      _____________ /__________________/